## Tabela P1
Prekidi
|  | početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
|  | datum | vrijeme | datum | vrijeme
januar | 1 | 2020-01-05 | 13:07 | 2020-01-05 | 13:35 | 28 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 279.93 | 5.4431
| 2 | 2020-01-07 | 14:00 | 2020-01-07 | 15:50 | 110 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/20kV, Uvač | 4.26 | 0.32542
| 3 | 2020-01-09 | 13:30 | 2020-01-09 | 14:30 | 60 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/20kV, Uvač | 4.058 | 0.16908
| 4 | 2020-01-14 | 7:33 | 2020-01-14 | 7:37 | 4 | Planirani | Tuđe djelovanje | TS Herceg Novi T2 110/35kV, 40MVA | 353.48 | 0.98189
| 5 | 2020-01-15 | 7:51 | 2020-01-15 | 7:55 | 4 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Herceg Novi T2 110/35kV, 40MVA | 353.48 | 0.98189
| 6 | 2020-01-15 | 16:06 | 2020-01-15 | 16:11 | 5 | Planirani | Tuđe djelovanje | TS Herceg Novi T2 110/35kV, 40MVA | 353.48 | 1.2274
| 7 | 2020-01-29 | 6:50 | 2020-01-29 | 11:27 | 277 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Kličevo T1 110/10kV,31.5MVA | 115.92 | 22.2985
februar | 1 | 2020-02-05 | 20:22 | 2020-02-05 | 20:34 | 12 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 257.61 | 2.1467
| 2 | 2020-02-06 | 5:24 | 2020-02-06 | 5:34 | 10 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 257.61 | 1.789
| 3 | 2020-02-06 | 12:18 | 2020-02-06 | 12:24 | 6 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T2 110/35kV, 63MVA Nikšić | 520.048 | 2.1669
| 4 | 2020-02-06 | 10:50 | 2020-02-06 | 15:37 | 287 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Kličevo 110/10kV,31.5MVA | 208.88 | 41.6309
| 5 | 2020-02-06 | 15:57 | 2020-02-06 | 16:35 | 38 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Kličevo T1 110/10kV,31.5MVA | 115.92 | 3.059
| 6 | 2020-02-06 | 15:57 | 2020-02-06 | 16:18 | 21 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Kličevo 110/10kV,31.5MVA | 208.88 | 3.0462
| 7 | 2020-02-20 | 3:59 | 2020-02-20 | 5:08 | 69 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Tivat | 372.42 | 17.8451
| 8 | 2020-02-20 | 3:57 | 2020-02-20 | 5:20 | 83 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 226.09 | 13.0316
| 9 | 2020-02-20 | 8:06 | 2020-02-20 | 8:30 | 24 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T1 110/35kV, 20MVA Mojkovac | 46.38 | 0.773
| 10 | 2020-02-21 | 7:51 | 2020-02-21 | 10:13 | 142 | Neplanirani | CGES | T1 110/35kV, 20MVA Mojkovac | 46.38 | 4.5736
| 11 | 2020-02-26 | 21:01 | 2020-02-26 | 22:40 | 99 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 3.04 | 0.209
| 12 | 2020-02-27 | 1:52 | 2020-02-27 | 2:16 | 24 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Virpazar | 184.98 | 3.083
| 13 | 2020-02-28 | 13:55 | 2020-02-28 | 19:47 | 352 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Pljevlja1 | 325.03 | 79.4518
mart | 1 | 2020-03-03 | 8:56 | 2020-03-03 | 9:47 | 51 | Neplanirani | CGES | T3 110/35kV, 20MVA Mojkovac | 69.22 | 2.4515
| 2 | 2020-03-11 | 8:48 | 2020-03-11 | 18:00 | 552 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 229.41 | 87.9405
| 3 | 2020-03-11 | 18:00 | 2020-03-11 | 20:06 | 126 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 229.41 | 20.0734
| 4 | 2020-03-12 | 12:14 | 2020-03-12 | 13:00 | 46 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 229.41 | 7.3284
| 5 | 2020-03-18 | 10:10 | 2020-03-18 | 12:18 | 128 | Neplanirani | CGES | TS 110/20kV Uvač | 2.95 | 0.26222
| 6 | 2020-03-19 | 12:25 | 2020-03-20 | 16:11 | 1666 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T3 110/35kV, 63MVA Željezara | 68.48 | 79.2276
| 7 | 2020-03-20 | 4:03 | 2020-03-20 | 5:16 | 73 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Tivat | 353.5 | 17.9205
| 8 | 2020-03-20 | 4:01 | 2020-03-20 | 5:17 | 76 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 197.26 | 10.4109
| 9 | 2020-03-30 | 11:27 | 2020-03-30 | 18:38 | 431 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV, 31.5MVA Cetinje | 132.65 | 39.7029
| 10 | 2020-03-31 | 19:20 | 2020-03-31 | 20:09 | 49 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Pljevlja1 | 334.47 | 11.3813
april | 1 | 2020-04-05 | 5:21 | 2020-04-05 | 5:58 | 37 | Neplanirani | CGES | T1 110/35kV, 40MVA Budva | 231.46 | 5.9472
| 2 | 2020-04-10 | 5:37 | 2020-04-10 | 8:50 | 193 | Neplanirani | CGES | T4 220/6.3KV, 32MVA Pljevlja 2 | 19.6 | 2.6269
| 3 | 2020-04-10 | 5:37 | 2020-04-10 | 6:13 | 36 | Neplanirani | Viša sila | T3 220/110/6.3KV, 125MVA Pljevlja 2 | 769.59 | 19.2398
| 4 | 2020-04-10 | 9:26 | 2020-04-10 | 10:00 | 34 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 170.41 | 4.0236
| 5 | 2020-04-10 | 10:00 | 2020-04-10 | 10:23 | 23 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 170.41 | 2.7218
| 6 | 2020-04-14 | 12:34 | 2020-04-14 | 13:35 | 61 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Herceg Novi | 376.82 | 15.9625
| 7 | 2020-04-14 | 12:34 | 2020-04-14 | 12:54 | 20 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Tivat | 279.27 | 3.8787
| 8 | 2020-04-14 | 12:34 | 2020-04-14 | 13:16 | 42 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Kotor | 146.61 | 4.2761
| 9 | 2020-04-27 | 7:37 | 2020-04-27 | 8:48 | 71 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV, 40MVA Bar | 268.01 | 13.2144
| 10 | 2020-04-28 | 16:13 | 2020-04-28 | 16:19 | 6 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV, 31.5MVA Uljcinj | 76.29 | 0.31788
| 11 | 2020-04-29 | 0:10 | 2020-04-29 | 2:01 | 111 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Brezna | 73.03 | 5.6294
| 12 | 2020-04-29 | 13:22 | 2020-04-29 | 14:53 | 91 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 73.03 | 4.6151
maj | 1 | 2020-05-04 | 9:02 | 2020-05-04 | 12:01 | 179 | Planirani | CGES | T1 110/35kV, 10MVA TS Vilusi | 17 | 2.1132
| 2 | 2020-05-05 | 1:00 | 2020-05-05 | 2:06 | 66 | Neplanirani | CGES | T4 220/6,3kV, 32MVA TS Pljevlja 2 | 9.62 | 0.44092
| 3 | 2020-05-10 | 2:43 | 2020-05-10 | 3:14 | 31 | Neplanirani | Viša sila | T1 110/35kV, 40MVA TS Herceg Novi | 128.48 | 2.7659
| 4 | 2020-05-10 | 2:43 | 2020-05-10 | 3:16 | 33 | Neplanirani | Viša sila | T2 110/35kV, 40MVA TS Herceg Novi | 207.91 | 4.7646
| 5 | 2020-05-15 | 13:50 | 2020-05-15 | 14:20 | 30 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T2 110/35kV, 20MVA TS Andrijevica | 0 | 0
| 6 | 2020-05-18 | 8:28 | 2020-05-18 | 16:46 | 498 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 182.75 | 63.201
| 7 | 2020-05-19 | 8:52 | 2020-05-19 | 18:19 | 567 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 182.75 | 71.9578
| 8 | 2020-05-28 | 10:11 | 2020-05-28 | 12:18 | 127 | Planirani | CGES | TS110/35kV Kotor | 126.99 | 11.1998
jun | 1 | 2020-06-01 | 8:40 | 2020-06-01 | 19:51 | 671 | Planirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Ulcinj | 185.99 | 86.6662
| 2 | 2020-06-01 | 9:58 | 2020-06-01 | 11:10 | 72 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 127.73 | 6.3865
| 3 | 2020-06-02 | 9:36 | 2020-06-02 | 10:56 | 80 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 178.31 | 9.9061
| 4 | 2020-06-02 | 8:48 | 2020-06-02 | 19:31 | 643 | Planirani | CGES | T3 110/35kV, 63MVA Željezara | 42.2 | 18.8435
| 5 | 2020-06-02 | 8:09 | 2020-06-02 | 19:28 | 679 | Planirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Ulcinj | 185.99 | 87.6995
| 6 | 2020-06-03 | 9:05 | 2020-06-03 | 19:41 | 636 | Planirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Ulcinj | 185.99 | 82.1456
| 7 | 2020-06-05 | 9:05 | 2020-06-05 | 9:46 | 41 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 176.91 | 5.037
| 8 | 2020-06-10 | 8:18 | 2020-06-10 | 10:00 | 102 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 16.05 | 1.1369
| 9 | 2020-06-10 | 10:00 | 2020-06-10 | 10:48 | 48 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 16.05 | 0.535
| 10 | 2020-06-10 | 11:59 | 2020-06-10 | 15:47 | 228 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV, 63MVA Budva | 261.73 | 41.4406
| 11 | 2020-06-11 | 8:27 | 2020-06-11 | 9:17 | 50 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 179.25 | 6.224
| 12 | 2020-06-12 | 17:25 | 2020-06-12 | 19:00 | 95 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 16.001 | 1.0556
| 13 | 2020-06-12 | 19:00 | 2020-06-12 | 19:36 | 36 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 16.001 | 0.40003
| 14 | 2020-06-14 | 16:25 | 2020-06-14 | 17:00 | 35 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Pljevja 1 | 307.34 | 7.4701
| 15 | 2020-06-15 | 5:04 | 2020-06-15 | 5:24 | 20 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Tivat | 261.52 | 3.6322
| 16 | 2020-06-15 | 5:01 | 2020-06-15 | 5:27 | 26 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 126.67 | 2.2871
| 17 | 2020-06-18 | 11:02 | 2020-06-18 | 12:57 | 115 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 12.15 | 0.97031
| 18 | 2020-06-18 | 14:52 | 2020-06-18 | 18:57 | 245 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 181.054 | 30.8043
| 19 | 2020-06-18 | 14:56 | 2020-06-18 | 16:10 | 74 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV ,63MVA Budva | 271.73 | 13.9639
| 20 | 2020-06-20 | 15:11 | 2020-06-21 | 12:12 | 1261 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV ,63MVA Budva | 273.71 | 239.6863
| 21 | 2020-06-26 | 13:54 | 2020-06-26 | 14:05 | 11 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 16.33 | 0.12474
jul | 1 | 2020-07-02 | 8:35 | 2020-07-02 | 19:00 | 625 | Planirani | CGES | T1 110/35kV, 20MVA Brezna | 33.24 | 14.4271
| 2 | 2020-07-02 | 19:00 | 2020-07-02 | 19:33 | 33 | Neplanirani | CGES | T1 110/35kV, 20MVA Brezna | 33.24 | 0.76175
| 3 | 2020-07-03 | 8:23 | 2020-07-03 | 18:53 | 630 | Planirani | CGES | T1 110/35kV, 20MVA Brezna | 33.24 | 14.5425
| 4 | 2020-07-03 | 15:50 | 2020-07-03 | 16:18 | 28 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 212.42 | 4.1304
| 5 | 2020-07-03 | 16:45 | 2020-07-03 | 16:55 | 10 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Danilovgrad | 214.42 | 1.489
| 6 | 2020-07-04 | 16:41 | 2020-07-04 | 16:58 | 17 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Tivat | 314.77 | 3.716
| 7 | 2020-07-04 | 16:41 | 2020-07-04 | 17:15 | 34 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Herceg Novi | 399.99 | 9.4442
| 8 | 2020-07-04 | 16:41 | 2020-07-04 | 17:09 | 28 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Kotor | 160.99 | 3.1304
| 9 | 2020-07-07 | 11:43 | 2020-07-07 | 11:59 | 16 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Herceg Novi | 411.111 | 4.5679
| 10 | 2020-07-24 | 8:20 | 2020-07-24 | 10:56 | 156 | Neplanirani | Viša sila | T4 110/35kV, 63MVA TS Podgorica1 | 358.74 | 38.8635
| 11 | 2020-07-25 | 8:37 | 2020-07-25 | 19:04 | 627 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/20kV Uvač | 2.8 | 1.2192
| 12 | 2020-07-29 | 8:05 | 2020-07-29 | 17:32 | 567 | Planirani | CGES | TS110/35kV Brezna | 81.29 | 32.0079
| 13 | 2020-07-30 | 8:11 | 2020-07-30 | 17:14 | 543 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 81.29 | 30.6531
| 14 | 2020-07-30 | 8:21 | 2020-07-30 | 9:54 | 93 | Planirani | CGES | TS 110/10kV Kličevo | 133.46 | 8.6193
avgust | 1 | 2020-08-02 | 13:00 | 2020-08-02 | 13:45 | 45 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Pljevlja 1 | 312.75 | 9.7734
| 2 | 2020-08-05 | 0:23 | 2020-08-05 | 2:00 | 97 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Brezna | 40.09 | 2.7005
| 3 | 2020-08-05 | 1:15 | 2020-08-05 | 1:25 | 10 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/10kV Podgorica 4 | 667.19 | 4.6333
| 4 | 2020-08-05 | 3:57 | 2020-08-05 | 4:32 | 35 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 315.67 | 7.6725
| 5 | 2020-08-06 | 9:15 | 2020-08-06 | 11:38 | 143 | Neplanirani | CGES | TS 110/35 kV Danilovgrad | 233.69 | 23.2067
| 6 | 2020-08-09 | 15:10 | 2020-08-09 | 16:31 | 81 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Budva | 714.15 | 40.1709
| 7 | 2020-08-10 | 14:08 | 2020-08-10 | 14:23 | 15 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T1 110/35kV, 20MVA TS Ribarevine | 17.01 | 0.17719
| 8 | 2020-08-11 | 3:08 | 2020-08-11 | 3:54 | 46 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Budva | 721.29 | 23.0412
| 9 | 2020-08-12 | 14:37 | 2020-08-12 | 14:50 | 13 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 17.74 | 0.16015
| 10 | 2020-08-12 | 15:01 | 2020-08-12 | 15:07 | 6 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 17.74 | 0.073917
| 11 | 2020-08-13 | 5:16 | 2020-08-13 | 5:29 | 13 | Neplanirani | CGES | T1 110/35kV 63MVA TS Nikšić | 13.9 | 0.12549
| 12 | 2020-08-18 | 16:17 | 2020-08-18 | 16:41 | 24 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Herceg Novi | 483.07 | 8.0512
| 13 | 2020-08-19 | 17:19 | 2020-08-19 | 20:36 | 197 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 18.068 | 2.4718
| 14 | 2020-08-19 | 19:11 | 2020-08-19 | 19:24 | 13 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35KV Budva | 734.11 | 6.6274
| 15 | 2020-08-19 | 19:11 | 2020-08-19 | 19:25 | 14 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Tivat | 351.2 | 3.4144
| 16 | 2020-08-19 | 19:11 | 2020-08-19 | 19:58 | 47 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Kotor | 161.42 | 5.2686
| 17 | 2020-08-19 | 19:11 | 2020-08-19 | 19:41 | 30 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Cetinje | 224 | 4.6667
| 18 | 2020-08-19 | 19:11 | 2020-08-19 | 19:35 | 24 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Virpazar | 283.83 | 4.7305
| 19 | 2020-08-19 | 19:11 | 2020-08-19 | 19:31 | 20 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Bar | 465.9 | 6.4708
| 20 | 2020-08-19 | 19:11 | 2020-08-19 | 19:37 | 26 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 319.05 | 5.7606
| 21 | 2020-08-19 | 19:11 | 2020-08-19 | 19:41 | 30 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Lastva | 14.87 | 0.30979
| 22 | 2020-08-20 | 12:26 | 2020-08-20 | 14:36 | 130 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.068 | 1.6311
| 23 | 2020-08-21 | 9:16 | 2020-08-21 | 11:14 | 118 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.068 | 1.4806
| 24 | 2020-08-23 | 17:35 | 2020-08-23 | 17:40 | 5 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T1 110/35kV 63MVA TS Nikšić | 29.51 | 0.10247
| 25 | 2020-08-23 | 19:58 | 2020-08-23 | 20:08 | 10 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T1 110/35kV 63MVA TS Nikšić | 29.51 | 0.20493
| 26 | 2020-08-25 | 2:38 | 2020-08-25 | 2:50 | 12 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Lastva | 13.98 | 0.1165
| 27 | 2020-08-25 | 2:38 | 2020-08-25 | 2:52 | 14 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Tivat | 327.96 | 3.1885
| 28 | 2020-08-25 | 2:38 | 2020-08-25 | 2:57 | 19 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Kotor | 159.87 | 2.1094
| 29 | 2020-08-25 | 3:00 | 2020-08-25 | 3:07 | 7 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Kotor | 159.87 | 0.77715
| 30 | 2020-08-25 | 3:18 | 2020-08-25 | 3:50 | 32 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T1 110/35kV, 40 MVA TS 110/35kV Budva | 791.24 | 17.5831
| 31 | 2020-08-25 | 18:59 | 2020-08-25 | 19:17 | 18 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Budva | 791.24 | 9.8905
septembar | 1 | 2020-09-07 | 9:51 | 2020-09-07 | 10:00 | 9 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 131.07 | 0.81919
| 2 | 2020-09-07 | 10:00 | 2020-09-07 | 10:25 | 25 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 131.07 | 2.2755
| 3 | 2020-09-09 | 3:08 | 2020-09-09 | 7:00 | 232 | Planirani | CGES | TS110/35kV Ulcinj | 263.173 | 42.4001
| 4 | 2020-09-09 | 7:00 | 2020-09-09 | 8:24 | 84 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 263.173 | 15.3518
| 5 | 2020-09-13 | 13:02 | 2020-09-13 | 17:38 | 276 | Neplanirani | Viša sila | T1 110/35kV, 20MVA Pljevlja 1 | 107.608 | 20.6249
| 6 | 2020-09-16 | 15:04 | 2020-09-16 | 15:35 | 31 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Nikšić | 414.36 | 8.9202
| 7 | 2020-09-18 | 7:21 | 2020-09-18 | 8:55 | 94 | Neplanirani | CGES | TS 110/10kV Podgorica 4 | 448.47 | 29.2751
| 8 | 2020-09-19 | 5:34 | 2020-09-19 | 6:18 | 44 | Neplanirani | CGES | TS110/10KV Podgorica 5 | 370.417 | 11.3183
| 9 | 2020-09-22 | 21:01 | 2020-09-22 | 21:36 | 35 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Herceg Novi | 406.21 | 9.8732
| 10 | 2020-09-23 | 3:27 | 2020-09-23 | 3:32 | 5 | Neplanirani | Viša sila | T1 110/35kV, 63MVA TS Nikšić | 34.9 | 0.12118
| 11 | 2020-09-23 | 3:26 | 2020-09-23 | 4:03 | 37 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Herceg Novi | 406.21 | 10.4373
| 12 | 2020-09-23 | 2:09 | 2020-09-23 | 2:14 | 5 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Cetinje | 203.58 | 0.70688
| 13 | 2020-09-23 | 3:04 | 2020-09-23 | 6:06 | 182 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Cetinje | 203.58 | 25.7303
| 14 | 2020-09-23 | 14:51 | 2020-09-23 | 15:14 | 23 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Kotor | 139.59 | 2.2296
| 15 | 2020-09-23 | 19:11 | 2020-09-23 | 19:30 | 19 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 250.37 | 3.3035
| 16 | 2020-09-23 | 21:51 | 2020-09-23 | 22:14 | 23 | Neplanirani | Viša sila | T1 110/35kV, 40MVA TS Herceg Novi | 146.69 | 2.343
| 17 | 2020-09-23 | 21:51 | 2020-09-23 | 22:29 | 38 | Neplanirani | Viša sila | T2 110/35kV, 40MVA TS Herceg Novi | 247.37 | 6.5278
| 18 | 2020-09-25 | 12:17 | 2020-09-25 | 12:26 | 9 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Herceg Novi | 384.24 | 2.4015
| 19 | 2020-09-25 | 17:14 | 2020-09-25 | 17:27 | 13 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Herceg Novi | 384.24 | 3.4688
| 20 | 2020-09-25 | 20:20 | 2020-09-25 | 20:31 | 11 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 240.162 | 1.8346
| 21 | 2020-09-27 | 3:54 | 2020-09-27 | 4:59 | 65 | Neplanirani | Viša sila | T1 110/10kV, Kličevo | 53.48 | 2.414
| 22 | 2020-09-29 | 4:21 | 2020-09-29 | 8:18 | 237 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Cetinje | 205.162 | 33.7662
| 23 | 2020-09-30 | 8:55 | 2020-09-30 | 11:00 | 125 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 201.667 | 17.5058
| 24 | 2020-09-30 | 11:00 | 2020-09-30 | 15:16 | 256 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 201.667 | 35.8519
oktobar | 1 | 2020-10-04 | 5:15 | 2020-10-04 | 6:08 | 53 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Brezna | 31.82 | 1.1712
| 2 | 2020-10-04 | 8:16 | 2020-10-04 | 8:22 | 6 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Bar | 333.29 | 1.3887
| 3 | 2020-10-04 | 8:16 | 2020-10-04 | 8:22 | 6 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Bar | 3.43 | 0.014292
| 4 | 2020-10-04 | 8:16 | 2020-10-04 | 8:33 | 17 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Virpazar | 168.55 | 1.9898
| 5 | 2020-10-04 | 8:16 | 2020-10-04 | 8:44 | 28 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 197.84 | 3.8469
| 6 | 2020-10-04 | 8:30 | 2020-10-04 | 9:17 | 47 | Neplanirani | Viša sila | T1 110/10kV, 31.5 MVA Podgorica 3 | 142.64 | 4.6556
| 7 | 2020-10-04 | 8:30 | 2020-10-04 | 9:18 | 48 | Neplanirani | Viša sila | T2 110/10kV, 40 MVA Podgorica 3 | 258.39 | 8.613
| 8 | 2020-10-04 | 8:30 | 2020-10-04 | 9:30 | 60 | Neplanirani | Viša sila | T1 110/10kV, 31.5 MVA Podgorica 5 | 168.92 | 7.0383
| 9 | 2020-10-04 | 8:30 | 2020-10-04 | 9:31 | 61 | Neplanirani | Viša sila | T2 110/10kV, 31.5 MVA Podgorica 5 | 128.22 | 5.4315
| 10 | 2020-10-05 | 10:11 | 2020-10-05 | 10:21 | 10 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Vilusi | 17.39 | 0.12076
| 11 | 2020-10-06 | 2:57 | 2020-10-06 | 3:36 | 39 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV, Ribarevine | 248.33 | 6.7256
| 12 | 2020-10-10 | 8:55 | 2020-10-10 | 15:00 | 365 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 33.44 | 8.4761
| 13 | 2020-10-10 | 15:00 | 2020-10-10 | 15:14 | 14 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 33.44 | 0.32511
| 14 | 2020-10-15 | 13:30 | 2020-10-15 | 14:10 | 40 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/10kV Kličevo | 138.17 | 3.8381
| 15 | 2020-10-15 | 13:30 | 2020-10-15 | 14:10 | 40 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Brezna | 33.348 | 0.92633
| 16 | 2020-10-15 | 17:07 | 2020-10-15 | 17:28 | 21 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 202.04 | 2.9464
| 17 | 2020-10-19 | 7:13 | 2020-10-19 | 10:11 | 178 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 202.611 | 25.045
| 18 | 2020-10-21 | 9:04 | 2020-10-21 | 13:00 | 236 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 14.9 | 2.4419
| 19 | 2020-10-21 | 13:00 | 2020-10-21 | 14:30 | 90 | Neplanirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 14.9 | 0.93125
| 20 | 2020-10-22 | 15:30 | 2020-10-22 | 15:35 | 5 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T1 110/35kV, 40MVA Nikšić | 42.58 | 0.14785
| 21 | 2020-10-22 | 15:41 | 2020-10-22 | 15:51 | 10 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T1 110/35kV, 40MVA Nikšić | 42.58 | 0.29569
| 22 | 2020-10-25 | 11:00 | 2020-10-25 | 11:18 | 18 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Bar | 386.64 | 4.833
| 23 | 2020-10-25 | 11:00 | 2020-10-25 | 11:18 | 18 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Bar | 4.37 | 0.054625
| 24 | 2020-10-25 | 11:00 | 2020-10-25 | 11:20 | 20 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Ulcinj | 203.97 | 2.8329
| 25 | 2020-10-25 | 11:39 | 2020-10-25 | 12:07 | 28 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | T2 110/35kV, 40MVA Bar | 287.78 | 5.5957
| 26 | 2020-10-27 | 10:31 | 2020-10-27 | 10:42 | 11 | Neplanirani | CGES | T1 110/35kV, 20MVA Ribarevine | 3.75 | 0.028646
| 27 | 2020-10-27 | 10:31 | 2020-10-27 | 10:43 | 12 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV, 20MVA Ribarevine | 245.62 | 2.0468
| 28 | 2020-10-28 | 7:29 | 2020-10-28 | 17:00 | 571 | Planirani | CGES | T2 110/35kV Ulcinj | 204.63 | 81.1415
| 29 | 2020-10-28 | 17:00 | 2020-10-28 | 17:59 | 59 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV Ulcinj | 204.63 | 8.3841
| 30 | 2020-10-28 | 8:48 | 2020-10-28 | 8:57 | 9 | Neplanirani | CGES | T1 110/35kV, 40MVA Bar | 132.62 | 0.82888
| 31 | 2020-10-28 | 8:48 | 2020-10-28 | 8:58 | 10 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV, 40MVA Bar | 284.741 | 1.9774
| 32 | 2020-10-28 | 8:48 | 2020-10-28 | 8:57 | 9 | Neplanirani | CGES | EVP 110/25kV Bar | 4.22 | 0.026375
| 33 | 2020-10-28 | 9:10 | 2020-10-28 | 9:26 | 16 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Bar | 417.24 | 4.636
| 34 | 2020-10-28 | 9:10 | 2020-10-28 | 9:26 | 16 | Neplanirani | CGES | EVP 110/25kV Bar | 4.22 | 0.046889
| 35 | 2020-10-28 | 9:35 | 2020-10-28 | 9:51 | 16 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Bar | 417.24 | 4.636
| 36 | 2020-10-28 | 9:35 | 2020-10-28 | 9:51 | 16 | Neplanirani | CGES | EVP 110/25kV Bar | 4.22 | 0.046889
| 37 | 2020-10-28 | 10:22 | 2020-10-28 | 10:58 | 36 | Neplanirani | CGES | T1 110/35kV, 40MVA Bar | 132.5 | 3.3125
| 38 | 2020-10-28 | 10:22 | 2020-10-28 | 10:46 | 24 | Neplanirani | CGES | T2 110/35kV, 40MVA Bar | 284.741 | 4.7457
| 39 | 2020-10-28 | 10:22 | 2020-10-28 | 10:46 | 24 | Neplanirani | CGES | EVP 110/25kV Bar | 4.22 | 0.070333
| 40 | 2020-10-29 | 13:12 | 2020-10-29 | 14:00 | 48 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 154.51 | 5.1503
| 41 | 2020-10-29 | 14:00 | 2020-10-29 | 14:43 | 43 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Kotor | 154.51 | 4.6138
novembar | 1 | 2020-11-04 | 10:19 | 2020-11-04 | 10:39 | 20 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Danilovgrad | 190.65 | 2.6479
| 2 | 2020-11-05 | 12:46 | 2020-11-05 | 12:53 | 7 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 200.75 | 0.97587
| 3 | 2020-11-06 | 8:48 | 2020-11-06 | 10:05 | 77 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Ulcinj | 200.75 | 10.7345
| 4 | 2020-11-09 | 9:11 | 2020-11-09 | 15:00 | 349 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 37.13 | 8.9989
| 5 | 2020-11-09 | 15:00 | 2020-11-09 | 15:42 | 42 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 37.13 | 1.083
| 6 | 2020-11-13 | 8:13 | 2020-11-13 | 16:28 | 495 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 17.47 | 6.0053
| 7 | 2020-11-16 | 8:24 | 2020-11-16 | 9:00 | 36 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.14 | 0.4535
| 8 | 2020-11-16 | 9:00 | 2020-11-16 | 10:23 | 83 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.14 | 1.0456
| 9 | 2020-11-16 | 15:17 | 2020-11-16 | 17:00 | 103 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.14 | 1.2975
| 10 | 2020-11-16 | 17:00 | 2020-11-16 | 17:15 | 15 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Vilusi | 18.14 | 0.18896
decembar | 1 | 2020-12-01 | 8:03 | 2020-12-01 | 9:33 | 90 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 16.19 | 1.0119
| 2 | 2020-12-01 | 15:05 | 2020-12-01 | 16:29 | 84 | Planirani | CGES | TS 110/20kV Mrke | 16.19 | 0.94442
| 3 | 2020-12-04 | 2:02 | 2020-12-04 | 3:42 | 100 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 303.61 | 21.084
| 4 | 2020-12-12 | 14:39 | 2020-12-12 | 15:47 | 68 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 8.39 | 0.39619
| 5 | 2020-12-12 | 14:39 | 2020-12-12 | 15:47 | 68 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Mrke | 12.99 | 0.61342
| 6 | 2020-12-12 | 14:39 | 2020-12-13 | 15:11 | 1472 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 4.43 | 4.5284
| 7 | 2020-12-12 | 14:57 | 2020-12-12 | 15:04 | 7 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 51.64 | 0.25103
| 8 | 2020-12-15 | 7:31 | 2020-12-15 | 14:30 | 419 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 4.62 | 1.3443
| 9 | 2020-12-16 | 7:44 | 2020-12-16 | 13:50 | 366 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Brezna | 4.62 | 1.1743
| 10 | 2020-12-21 | 1:03 | 2020-12-21 | 2:08 | 65 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 304.314 | 13.7364
| 11 | 2020-12-21 | 17:50 | 2020-12-21 | 18:24 | 34 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Bar | 633.148 | 14.9493
| 12 | 2020-12-21 | 17:50 | 2020-12-21 | 18:24 | 34 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | EVP 110/25kV Bar | 4.954 | 0.11697
| 13 | 2020-12-21 | 17:50 | 2020-12-21 | 18:26 | 36 | Neplanirani | Tuđe djelovanje | TS 110/35kV Ulcinj | 253.771 | 6.3443
| 14 | 2020-12-24 | 1:09 | 2020-12-24 | 2:30 | 81 | Planirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 308.334 | 17.3438
| 15 | 2020-12-26 | 13:59 | 2020-12-26 | 14:10 | 11 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 4.662 | 0.035612
| 16 | 2020-12-26 | 13:59 | 2021-01-02 | 17:52 | 10313 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/20kV Uvač | 4.057 | 29.0554
| 17 | 2020-12-26 | 16:21 | 2020-12-26 | 16:33 | 12 | Neplanirani | Viša sila | T2 110/35kV,20MVA TS Ribarevine | 262.237 | 2.1853
| 18 | 2020-12-26 | 16:53 | 2020-12-26 | 18:25 | 92 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 51.544 | 3.2931
| 19 | 2020-12-26 | 18:49 | 2020-12-27 | 17:13 | 1344 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 51.544 | 48.1077
| 20 | 2020-12-27 | 13:17 | 2020-12-27 | 13:24 | 7 | Neplanirani | Viša sila | EVP 110/25kV Trebješica | 4.662 | 0.022662
| 21 | 2020-12-27 | 21:19 | 2020-12-28 | 0:50 | 211 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 51.544 | 7.5526
| 22 | 2020-12-28 | 1:31 | 2020-12-28 | 9:15 | 464 | Neplanirani | Viša sila | TS 110/35kV Andrijevica | 51.544 | 16.6086
| 23 | 2020-12-28 | 23:42 | 2020-12-29 | 0:10 | 28 | Neplanirani | Viša sila | T2 110/35kV,63MVA TS Nikšić | 533.89 | 10.3812
| 24 | 2020-12-30 | 22:19 | 2020-12-31 | 0:11 | 112 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Berane | 215.39 | 16.7526
| 25 | 2020-12-30 | 22:19 | 2020-12-31 | 0:11 | 112 | Neplanirani | CGES | TS 110/35kV Andrijevica | 43.82 | 3.4082
2495.9592

## Tabela P2
Tabela P2
Indikatori kvaliteta
Zadati ENS | 700 MWh
Zadati AIT | 120 min
Epren (MW) | 3075039.314
AIT | 7.1298

## Tabela P3
Tabela P3 | JANUAR | FEBRUAR | MART | APRIL | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | OKTOBAR | NOVEMBAR | DECEMBAR
Ponovno uspostavljanje napajanja u prenosnom sistemu električne energije - Član 8
Propisani rok za izvršavanje obaveza operatora | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata
Finansijska kompenzacija | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem
| 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem
broj slučajeva | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 | 21 | 14 | 31 | 24 | 41 | 10 | 25
broj slučajeva u kojima je ispunjen standard | 7 | 13 | 9 | 12 | 8 | 21 | 14 | 31 | 24 | 41 | 10 | 23
procenat slučajeva u kojima je ispunjen standard | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92
broj izuzetaka (specificirati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
broj slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
procenat slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8