## Tabela P1
JANUAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-01-15 | 21:29 | 2023-01-15 | 22:08 | 39 | neplanirani | Viša sila | TS Podgorica 1 | 976.99 | 26.4601
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 39 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 26.4601
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 39 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 26.4601
FEBRUAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-02-04 | 18:13 | 2023-02-04 | 18:36 | 23 | neplanirani | Viša sila | TS Ulcinj | 312.548 | 4.9921
2 | 2023-02-04 | 18:39 | 2023-02-04 | 22:41 | 242 | neplanirani | Viša sila | TS Ulcinj | 312.548 | 52.5254
3 | 2023-02-05 | 9:52 | 2023-02-05 | 10:05 | 13 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 21.08 | 0.19031
4 | 2023-02-05 | 14:47 | 2023-02-05 | 15:02 | 15 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 21.08 | 0.21958
5 | 2023-02-05 | 15:02 | 2023-02-05 | 15:36 | 34 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 21.08 | 0.49772
6 | 2023-02-05 | 16:04 | 2023-02-05 | 17:46 | 102 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 21.08 | 1.4932
7 | 2023-02-06 | 10:16 | 2023-02-06 | 12:00 | 104 | planirani | CGES | TS Vilusi | 21.08 | 1.5224
8 | 2023-02-06 | 12:00 | 2023-02-06 | 14:25 | 145 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 21.08 | 2.1226
9 | 2023-02-09 | 8:54 | 2023-02-09 | 9:00 | 6 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 21.486 | 0.089525
10 | 2023-02-09 | 9:00 | 2023-02-09 | 15:01 | 361 | planirani | CGES | TS Vilusi | 21.486 | 5.3864
11 | 2023-02-17 | 12:16 | 2023-02-17 | 14:57 | 161 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 327.284 | 36.5922
12 | 2023-02-24 | 13:22 | 2023-02-24 | 13:30 | 8 | neplanirani | CGES | TS Kotor | 350.794 | 1.9489
13 | 2023-02-24 | 13:30 | 2023-02-24 | 16:43 | 193 | planirani | CGES | TS Kotor | 350.794 | 47.0161
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1407 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 154.5965
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 1446 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 181.0566
MART
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-03-13 | 11:15 | 2023-03-13 | 14:00 | 165 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 271.11 | 31.0647
2 | 2023-03-13 | 14:00 | 2023-03-13 | 15:28 | 88 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 271.11 | 16.5678
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 253 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 47.6325
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 1699 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 228.6892
APRIL
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-04-08 | 15:54 | 2023-04-08 | 16:09 | 15 | neplanirani | Tuđe djelovanje | TS Podgorica 5 | 481.033 | 5.0108
2 | 2023-04-11 | 3:19 | 2023-04-11 | 4:43 | 84 | planirani | CGES | TS Tivat | 451.682 | 26.3481
3 | 2023-04-11 | 3:21 | 2023-04-11 | 4:44 | 83 | planirani | CGES | TS Kotor | 350.29 | 20.1903
4 | 2023-04-19 | 15:13 | 2023-04-19 | 15:16 | 3 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 541.78 | 1.1287
5 | 2023-04-26 | 1:09 | 2023-04-26 | 1:45 | 36 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 496.217 | 12.4054
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 221 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 65.0833
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 1920 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 293.7725
MAJ
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-05-08 | 0:04 | 2023-05-08 | 5:17 | 313 | planirani | CGES | TS Budva | 611.992 | 133.0233
2 | 2023-05-09 | 0:04 | 2023-05-09 | 4:51 | 287 | planirani | CGES | TS Budva | 611.992 | 121.9734
3 | 2023-05-15 | 0:51 | 2023-05-15 | 5:32 | 281 | planirani | CGES | TS Budva | 598.651 | 116.8201
4 | 2023-05-17 | 0:26 | 2023-05-17 | 5:27 | 301 | planirani | CGES | TS Budva | 642.851 | 134.3737
5 | 2023-05-29 | 13:56 | 2023-05-29 | 14:03 | 7 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 651.439 | 3.1667
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1189 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 509.3572
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 3109 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 803.1297
JUN
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-06-05 | 8:43 | 2023-06-05 | 13:00 | 257 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 252.833 | 45.1237
2 | 2023-06-05 | 13:00 | 2023-06-05 | 13:18 | 18 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 252.833 | 3.1604
3 | 2023-06-07 | 9:10 | 2023-06-07 | 10:00 | 50 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 17.205 | 0.5974
4 | 2023-06-07 | 10:00 | 2023-06-07 | 12:00 | 120 | planirani | CGES | TS Vilusi | 17.205 | 1.4337
5 | 2023-06-07 | 12:00 | 2023-06-07 | 13:31 | 91 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 17.205 | 1.0873
6 | 2023-06-09 | 11:18 | 2023-06-09 | 14:00 | 162 | planirani | CGES | TS Vilusi | 17.264 | 1.9422
7 | 2023-06-09 | 14:00 | 2023-06-09 | 15:40 | 100 | neplanirani | CGES | TS Vilusi | 17.264 | 1.1989
8 | 2023-06-12 | 9:14 | 2023-06-12 | 9:23 | 9 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 473.54 | 2.9596
9 | 2023-06-25 | 1:18 | 2023-06-25 | 1:40 | 22 | neplanirani | Viša sila | TS Ulcinj | 340.564 | 5.2031
10 | 2023-06-25 | 11:13 | 2023-06-25 | 15:46 | 273 | neplanirani | Viša sila | TS Brezna | 3.354 | 0.63586
11 | 2023-06-27 | 14:53 | 2023-06-27 | 16:06 | 73 | neplanirani | Viša sila | TS Kotor | 338.125 | 17.1411
12 | 2023-06-27 | 14:53 | 2023-06-27 | 15:04 | 11 | neplanirani | Viša sila | TS Tivat | 449.782 | 3.4358
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 1186 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 83.919
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 4295 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 887.0487
JUL
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-07-07 | 14:43 | 2023-07-07 | 16:40 | 117 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 170.082 | 13.8192
2 | 2023-07-17 | 6:50 | 2023-07-17 | 6:58 | 8 | planirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 269.875 | 1.4993
3 | 2023-07-18 | 13:43 | 2023-07-18 | 13:54 | 11 | neplanirani | CGES | TS Bar | 804.018 | 6.1418
4 | 2023-07-18 | 13:43 | 2023-07-18 | 13:51 | 8 | neplanirani | CGES | TS Virpazar | 169.863 | 0.94368
5 | 2023-07-18 | 13:43 | 2023-07-18 | 13:56 | 13 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 549.269 | 4.9587
6 | 2023-07-20 | 6:07 | 2023-07-20 | 6:40 | 33 | neplanirani | CGES | TS Bar | 871.152 | 19.9639
7 | 2023-07-20 | 6:07 | 2023-07-20 | 6:44 | 37 | neplanirani | CGES | TS Virpazar | 175.246 | 4.5028
8 | 2023-07-20 | 6:07 | 2023-07-20 | 7:10 | 63 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 604.039 | 26.4267
9 | 2023-07-20 | 6:07 | 2023-07-20 | 6:46 | 39 | neplanirani | CGES | TS Cetinje | 127.736 | 3.4595
10 | 2023-07-20 | 6:07 | 2023-07-20 | 6:23 | 16 | neplanirani | CGES | KAP | 58.652 | 0.65169
11 | 2023-07-20 | 6:27 | 2023-07-20 | 6:49 | 22 | neplanirani | CGES | KAP | 58.652 | 0.89607
12 | 2023-07-22 | 6:33 | 2023-07-22 | 6:38 | 5 | neplanirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 269.294 | 0.93505
13 | 2023-07-25 | 20:50 | 2023-07-25 | 20:54 | 4 | neplanirani | CGES | TS Budva | 1427.428 | 3.9651
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 376 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 88.1635
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 4671 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 975.2122
AVGUST
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-08-02 | 9:09 | 2023-08-02 | 9:21 | 12 | neplanirani | Viša sila | TS Tivat | 523.232 | 4.3603
2 | 2023-08-02 | 9:09 | 2023-08-02 | 9:46 | 37 | neplanirani | Viša sila | TS Kotor | 410.658 | 10.5516
3 | 2023-08-05 | 5:21 | 2023-08-05 | 5:40 | 19 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 773.368 | 10.2042
4 | 2023-08-15 | 15:48 | 2023-08-15 | 16:12 | 24 | neplanirani | Viša sila | TS Podgorica 3 | 431.423 | 7.1904
5 | 2023-08-15 | 15:48 | 2023-08-15 | 16:14 | 26 | neplanirani | Viša sila | TS Podgorica 5 | 367.992 | 6.6443
6 | 2023-08-19 | 14:38 | 2023-08-19 | 14:46 | 8 | neplanirani | Viša sila | TS Vilusi | 19.101 | 0.10612
7 | 2023-08-19 | 15:50 | 2023-08-19 | 16:05 | 15 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 714.167 | 7.4392
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 141 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 46.4961
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 4812 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 1021.7083
SEPTEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-09-05 | 10:57 | 2023-09-05 | 11:21 | 24 | planirani | CGES | TS Mrke | 10.855 | 0.18092
2 | 2023-09-11 | 9:17 | 2023-10-20 | 13:49 | 56432 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 94.495 | 3703.1541
3 | 2023-09-27 | 15:00 | 2023-09-27 | 15:04 | 4 | neplanirani | CGES | TS Budva | 795.49 | 2.2097
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 56460 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 3705.5447
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 61272 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 4727.253
OKTOBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-10-02 | 9:30 | 2023-10-02 | 18:00 | 510 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 91.5914
2 | 2023-10-02 | 18:00 | 2023-10-02 | 18:16 | 16 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 2.8735
3 | 2023-10-03 | 7:25 | 2023-10-03 | 17:22 | 597 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 107.2158
4 | 2023-10-04 | 7:48 | 2023-10-04 | 18:00 | 612 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 109.9097
5 | 2023-10-04 | 18:00 | 2023-10-04 | 18:24 | 24 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 4.3102
6 | 2023-10-05 | 7:45 | 2023-10-05 | 17:42 | 597 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 107.2158
7 | 2023-10-06 | 7:24 | 2023-10-06 | 17:46 | 622 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 111.7056
8 | 2023-10-07 | 7:31 | 2023-10-07 | 17:45 | 614 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 110.2689
9 | 2023-10-08 | 7:24 | 2023-10-08 | 17:24 | 600 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 107.7546
10 | 2023-10-08 | 5:02 | 2023-10-08 | 7:00 | 118 | planirani | CGES | TS Pljevlja | 258.598 | 21.1907
11 | 2023-10-08 | 7:00 | 2023-10-08 | 7:27 | 27 | neplanirani | CGES | TS Pljevlja | 258.598 | 4.8487
12 | 2023-10-09 | 7:25 | 2023-10-09 | 18:00 | 635 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 114.0403
13 | 2023-10-09 | 18:00 | 2023-10-09 | 18:13 | 13 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 2.3347
14 | 2023-10-10 | 7:19 | 2023-10-10 | 18:00 | 641 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 115.1178
15 | 2023-10-11 | 7:14 | 2023-10-11 | 17:37 | 623 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 111.8852
16 | 2023-10-12 | 7:20 | 2023-10-12 | 17:42 | 622 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 111.7056
17 | 2023-10-13 | 7:21 | 2023-10-13 | 17:47 | 626 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 112.4239
18 | 2023-10-14 | 7:22 | 2023-10-14 | 17:27 | 605 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 108.6525
19 | 2023-10-15 | 7:23 | 2023-10-15 | 17:34 | 611 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 109.7301
20 | 2023-10-16 | 7:19 | 2023-10-16 | 17:29 | 610 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 109.5505
21 | 2023-10-17 | 7:16 | 2023-10-17 | 17:36 | 620 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 111.3464
22 | 2023-10-18 | 7:16 | 2023-10-18 | 17:39 | 623 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 111.8852
23 | 2023-10-19 | 7:19 | 2023-10-19 | 17:45 | 626 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 112.4239
24 | 2023-10-19 | 9:15 | 2023-10-19 | 14:51 | 336 | planirani | CGES | TS Matesevo | 10.174 | 2.3739
25 | 2023-10-20 | 7:22 | 2023-10-20 | 16:45 | 563 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 101.1097
26 | 2023-10-20 | 5:12 | 2023-10-20 | 6:55 | 103 | planirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 269.294 | 19.262
27 | 2023-10-21 | 7:18 | 2023-10-21 | 14:27 | 429 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 77.0445
28 | 2023-10-22 | 7:27 | 2023-10-22 | 16:56 | 569 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 102.1873
29 | 2023-10-23 | 7:18 | 2023-10-23 | 18:10 | 652 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 117.0933
30 | 2023-10-24 | 7:14 | 2023-10-24 | 17:24 | 610 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 258.611 | 109.5505
31 | 2023-10-26 | 5:06 | 2023-10-26 | 7:00 | 114 | planirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 256.813 | 20.331
32 | 2023-10-26 | 7:00 | 2023-10-26 | 7:41 | 41 | neplanirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 256.813 | 7.312
33 | 2023-10-30 | 11:09 | 2023-10-30 | 14:33 | 204 | neplanirani | Viša sila | TS Danilovgrad | 103.732 | 14.6954
34 | 2023-10-30 | 14:56 | 2023-10-30 | 17:30 | 154 | neplanirani | Viša sila | TS Danilovgrad | 103.732 | 11.0936
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 14967 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 2592.0341
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 76239 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 7319.287
NOVEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-11-03 | 11:12 | 2023-11-03 | 11:22 | 10 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 422.321 | 2.9328
2 | 2023-11-03 | 12:34 | 2023-11-03 | 12:39 | 5 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 422.321 | 1.4664
3 | 2023-11-10 | 14:43 | 2023-11-10 | 14:47 | 4 | neplanirani | Viša sila | TS Herceg Novi | 440.488 | 1.2236
4 | 2023-11-10 | 11:12 | 2023-11-10 | 12:12 | 60 | planirani | CGES | TS Kotor | 253.623 | 10.5676
5 | 2023-11-16 | 14:09 | 2023-11-16 | 15:00 | 51 | planirani | CGES | TS Bar | 524.154 | 18.5638
6 | 2023-11-16 | 15:00 | 2023-11-16 | 15:21 | 21 | neplanirani | CGES | TS Bar | 524.154 | 7.6439
7 | 2023-11-16 | 23:09 | 2023-11-17 | 0:28 | 79 | planirani | CGES | TS Bar | 524.154 | 28.7557
8 | 2023-11-16 | 14:04 | 2023-11-16 | 15:00 | 56 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 271.256 | 10.5488
9 | 2023-11-16 | 15:00 | 2023-11-16 | 15:23 | 23 | neplanirani | CGES | TS Ulcinj | 271.256 | 4.3326
10 | 2023-11-16 | 23:07 | 2023-11-17 | 0:30 | 83 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 271.256 | 15.6349
11 | 2023-11-21 | 22:13 | 2023-11-21 | 22:19 | 6 | neplanirani | Viša sila | TS Budva | 694.728 | 2.8947
12 | 2023-11-23 | 8:43 | 2023-11-23 | 9:00 | 17 | neplanirani | CGES | TS Danilovgrad | 192.466 | 2.2722
13 | 2023-11-23 | 9:00 | 2023-11-23 | 11:21 | 141 | planirani | CGES | TS Danilovgrad | 192.466 | 18.8456
14 | 2023-11-23 | 8:23 | 2023-11-23 | 10:46 | 143 | planirani | CGES | TS Ulcinj | 290.089 | 28.8074
15 | 2023-11-30 | 6:09 | 2023-11-30 | 6:44 | 35 | planirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 301.15 | 7.3196
16 | 2023-11-30 | 6:44 | 2023-11-30 | 7:59 | 75 | neplanirani | Viša sila | TS Pljevlja 1 | 301.15 | 15.6849
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 809 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 177.4945
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 77048 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 7496.7816
DECEMBAR
Tabela P1
Prekidi
| početak prekida |  | kraj prekida |  | trajanje prekida (min) | vrsta prekida (planirani/neplanirani) | uzrok prekida | element prenosnog sistema zbog kog se desio prekid | Wdki (MWh) | ENS
| datum | vrijeme | datum | vrijeme
1 | 2023-12-22 | 6:04 | 2023-12-22 | 6:30 | 26 | planirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 336.641 | 6.0782
2 | 2023-12-22 | 6:30 | 2023-12-22 | 6:40 | 10 | neplanirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 336.641 | 2.3378
3 | 2023-12-28 | 5:37 | 2023-12-28 | 6:00 | 23 | neplanirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 328.199 | 5.2421
4 | 2023-12-28 | 6:00 | 2023-12-28 | 6:30 | 30 | planirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 328.199 | 6.8375
5 | 2023-12-28 | 6:30 | 2023-12-28 | 6:39 | 9 | neplanirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 328.199 | 2.0512
6 | 2023-12-29 | 5:33 | 2023-12-29 | 6:00 | 27 | neplanirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 328.199 | 6.1537
7 | 2023-12-29 | 6:00 | 2023-12-29 | 6:23 | 23 | planirani | CGES | TS Pljevlja 1 | 328.199 | 5.2421
Ukupno trajanje prekida (min): |  |  |  |  | 148 | Ukupna neisporučena energija (MWh) |  |  |  | 33.9426
Ukupno trajanje prekida od početka godine (min): |  |  |  |  | 77196 | Ukupna neisporučena energija od početka godine (MWh) |  |  |  | 7530.7242

## Tabela P2
Tabela P2
Indikatori kvaliteta
Zadati ENS | 700 MWh
Zadati AIT | 120 min
Epren (MW) | 2870779.815
AIT | 22.9795

## Tabela P3
Tabela P3 | JANUAR | FEBRUAR | MART | APRIL | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | OKTOBAR | NOVEMBAR | DECEMBAR
Ponovno uspostavljanje napajanja u prenosnom sistemu električne energije - Član 8
Propisani rok za izvršavanje obaveza operatora | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata | 24 sata
Finansijska kompenzacija | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem | 200 € za kupce priključene na prenosni sistem
| 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem | 20 € za kupce priključene na distributivni sistem
broj slučajeva | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 12 | 13 | 7 | 3 | 34 | 16 | 7
broj slučajeva u kojima je ispunjen standard | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 12 | 13 | 7 | 2 | 34 | 16 | 7
procenat slučajeva u kojima je ispunjen standard | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100%
broj izuzetaka (specificirati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
broj slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
procenat slučajeva u kojima nije ispunjen standard | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0%